广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州南沙珠江啤酒有限公司             报出日期：  2020年   1 月 15 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT | 李焰坤 | 广州市南沙区万顷沙镇同兴工业园 | 020-32262583 | 年产啤酒130万KL |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 水-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 149.8934 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  | 0 |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 149.8934 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 |  |  | 其他 去向量(万吨) |  |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005），其中氨氮从严执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001） |  |  |  | 21.7 |  |  | 33.32吨 |  |  |  | 33.32吨 |  |  | 0 |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  | 5.19 |  |  | 7.775吨 |  |  |  | 7.775吨 |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.38吨 |  |  |  | 0.38吨 |  |  | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 23 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 23 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 23293.31 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 23293.31 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 颗粒物 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段） | 7.42 | 1.491吨 | 1.491吨 | 0 |
| 硫化氢 |  | 0.02 | 3.32kg | 3.32kg | 0 |
| 二氧化硫 |  | 0 | 0吨 | 0吨 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 麦糟 | 77220.42吨 | 0 | 0 | 77220.42吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 废酵母 | 11867.32吨 | 0 | 0 | 11867.32吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 废硅藻土 | 1639.92吨 | 0 | 0 | 1639.92吨 | 资源化利用 | 0 | 0 |  |
| 废纸皮 | 6250.7吨 | 0 | 0 | 6250.7吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 碎玻璃 | 8441.6吨 | 0 | 0 | 8441.6吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 废胶纸 | 240.06吨 | 0 | 0 | 240.06吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 废标纸 | 448.1吨 | 0 | 0 | 448.1吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 污水处理污泥 | 3696.85吨 | 0 | 0 | 3696.85吨 | 资源化利用 | 0 | 0 |  |
| 垃圾 | 642.93吨 | 0 | 0 | 642.93吨 | 焚烧 | 0 | 0 |  |
| 900-023-29 HW29含汞废物 | 695支 | 0 | 0 | 1350支 | 综合利用 | 163支 | 981支 | 是 |
| 900-249-08 HW08废矿物油废油 | 4吨 | 0 | 0 | 4吨 | 再利用 | 4 | 4 | 是 |
| 900-349-34 HW34废酸 | 0.075吨 | 0 | 0 | 0.08吨 | 处置 | 0.025吨 | 0.055吨 | 是 |
| 264-013-12 HW12含油墨硒鼓/墨盒 | 0.0675吨 | 0 | 0 | 0 | 焚烧 | 0.0675吨 | 0.0675吨 | 是 |
| 900-041-49 废弃包装物 | 1.879吨 | 0 | 0 | 1.098吨 | 再利用 | 0.781吨 | 0.781吨 | 是 |
| 900-044-49 HW49 废蓄电池 | 0.96吨 | 0 | 0 | 1.26吨 | 再利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14台液位检测机（Ⅲ类射线装置） | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2015年8月 | 污水 | IC厌氧反应器+活性污泥法+沙滤 | 16200吨/日 |
| 饭堂油烟排放口 | 2015年8月 | 废气 | 运水烟罩+静电油烟处理器 | 1个排放口，气01：2000m3/h |
| 粉尘处理设施 | 2015年8月 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 10个排放口，处理能力分别为气02～03：17130m3/h、气04：4260m3/h、气05～07：5400m3/h、气10：17130m3/h、气14：8400m3/h、气15：7419m3/h、气20：8600m3/h |
| 粉尘处理设施 | 2016年6月 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 8个排放口，处理能力分别为气11：17130m3/h、气12：1764m3/h、气13：2998.8m3/h、气16：10800m3/h、气17：14400m3/h、气18：7200m3/h、气19：6001m3/h、气21：8600m3/h、 |
| 涤气塔 | 2015年8月 | 废气 | 喷淋涤气 | 2个排放口，气08～09：14400m3/h |
| 沼气发电、制冷排放口 | 2016年6月 | 废气 | 生物脱硫塔、冷却、过滤、除湿 | 3个排放口，能力分别为气22：5297m3/h、气23：11732m3/h、气24：17029m3/h |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司首期年产30万KL啤酒工程建设项目 | 啤酒厂 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影[2011]141号 | 2011年9月8日 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管验[2017]78号 | 2017年3月22日 |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司首期年产30万KL啤酒工程调整项目 | 啤酒厂 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管影[2016]181号 | 2016年11月3日 |  |  |  |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司二期年产100万KL啤酒工程项目 | 啤酒厂 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影[2013]68号 | 2013年5月22日 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管验[2017]213号 | 2017年9月29日 |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司二期年产100万KL啤酒工程调整项目 | 啤酒厂 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管影[2017]120号 | 2017年8月2日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT001U | 3年 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | Ph值 | 色度 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 | 3 | 20 | 6-9 | 40 | 70 |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  |  | 油烟 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  | 120 |  |  | 2 |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《广州南沙珠江啤酒有限公司突发环境事件综合应急预案》、《广州南沙珠江啤酒有限公司环境风险评估报告》、《广州南沙珠江啤酒有限公司冷冻站液氨房突发环境事件专项应急预案》 | 备案编号：440101-2017-011-M | 2019年3月6日进行了公司级漏氨演练； | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。