东莞市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  东莞市珠江啤酒有限公司             报出日期：  2021年 2 月 24 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞市珠江啤酒有限公司 | 91441900767322187A | 周恒武 | 东莞市常平镇东深路常平段47号 | 0769-83759081 | 年产啤酒30万KL |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 污水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 25.71 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  | 0 |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 18.48 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 7.23 |  |  | 其他 去向量(万吨) |  |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 氨氮、色度、悬浮物执行《广东省污水综合排放标准》DB4426-2001 第二时段一级； 化学需氧量、总氮、PH值、五日生化需氧量、总磷执行《啤酒工业污染物排放标准》GB19821-2005 |  |  |  | 35.5 |  |  | 9.06吨 |  |  |  | 9.06吨 |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 89.7kg |  |  |  | 89.7kg |  |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 22.1kg |  |  |  | 22.1kg |  |  | 0 |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  | 1.94 |  |  | 555.1kg |  |  |  | 555.1kg |  |  | 0 |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2.86吨 |  |  |  | 2.86吨 |  |  | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 2562.6 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 2562.6 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 颗粒物 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 765-2019）燃生物质成型燃料锅炉 | 2.25 | 0.06吨 | 0.06吨 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 51.75 | 1.33吨 | 1.33吨 | 0 |
| 二氧化硫 |  | 3.68 | 0.09吨 | 0.09吨 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废硅藻土 | 105.89吨 | 0 | 0 | 105.89吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废纸皮 | 4288.56吨 | 0 | 0 | 4288.56吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 碎玻璃 | 8650.88吨 | 0 | 0 | 8650.88吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 污水处理污泥 | 2205.04吨 | 0 | 0 | 2205.04吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 生活工业垃圾 | 463.94吨 | 0 | 0 | 463.94吨 | 焚烧 | 0 | 0 |  |
| 900-249-08 HW08废矿物油 | 72.245吨 | 0 | 0 | 71.67吨 | 处置 | 0.575吨 | 0.575吨 | 是 |
| 900-023-29 HW29废灯管 | 0.0388吨 | 0 | 0 | 0吨 | 处置 | 0.0388吨 | 0.0388吨 | 是 |
| 900-047-49 HW49实验室废液 | 0.75吨 | 0 | 0 | 0.58吨 | 处置 | 0.17吨 | 0.17吨 | 是 |
| 900-041-49 HW49废包装桶 | 0.069吨 | 0 | 0 | 0吨 | 处置 | 0.069吨 | 0.069吨 | 是 |
| 900-041-49 HW49废油漆桶 | 0.209吨 | 0 | 0 | 0 吨 | 处置 | 0.209吨 | 0.209吨 | 是 |
| 900-249-08 HW08含油废物 | 1.379吨 | 0 | 0 | 1.379吨 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
| 900-404-06 HW06废有机溶剂 | 1吨 | 0 | 0 | 1吨 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
| 900-041-49 HW49废溶剂/空桶 | 0.03吨 | 0 | 0 | 0.03吨 | 处置 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2005年10月 | 污水 | 活性污泥法 | 1600吨/日 |
| 锅炉废气除尘 | 2012年3月 | 废气 | 旋风除尘+布袋除尘 | 1个排放口， FQ-V7081：45000m3/h |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞市珠江啤酒有限公司首期年产20万千升生产项目 | 啤酒厂 | 东莞市环境保护局 | 东环建〔2005〕468号 | 2005年6月10日 | 东莞市环境保护局 | 东环验〔2006〕407号 | 2006年9月14日 |
| 东莞市珠江啤酒有限公司扩建项目 | 啤酒厂 | 东莞市环境保护局 | 东环建〔2016〕0001号 | 2016年1月4日 | 正在投建 | 正在投建 | 正在投建 |
| 东莞市珠江啤酒有限公司精酿生产线及啤酒体验中心建设项目 | 啤酒厂 | 东莞市环境保护局 | 东环建〔2016〕0392号 | 2016年2月29日 | 正在投建 | 正在投建 | 正在投建 |
| 东莞市珠江啤酒有限公司 扩建项目—5万千升/年瓶装灌装生产线 | 啤酒厂 | 东莞市环境保护局 | 东环建〔2016〕7807号 | 2016年8月15日 | 自主验收 | 自主验收 | 自主验收 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞市珠江啤酒有限公司 | 登记管理编号：91441900767322187A001V | 2020年4月15日-2025年4月14日 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | Ph值 | 色度 | 悬浮物 | 总氮 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 | 3 | 20 | 6-9 | 40 | 60 | 15 |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 颗粒物 | 一氧化碳 | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 35 | 150 | 20 | 200 | / | / | / |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《东莞市珠江啤酒有限公司突发环境事件应急预案》 | 备案编号：441900-2017-0067-L | 2020年8月25日模拟氨系统泄漏双盲演练； 2020年9月24日模拟危险废物泄漏双盲演练； | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。