广西重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广西珠江啤酒有限公司             报出日期：  2020年  2 月 22 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西珠江啤酒有限公司 | 91450100667027877 | 陈学中 | 广西南宁东盟经济开发区武华大道27号 | 0771-6303636 | 年产啤酒20万KL |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 水-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 11.99 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  | 0 |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 0 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 11.99 |  |  | 其他 去向量(万吨) |  |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）预处理标准 |  |  |  | 85.65 |  |  | 8.963吨 |  |  |  | 8.963吨 |  |  | 0 |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 4.21吨 |  |  |  | 4.21吨 |  |  | 0 |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 16.83吨 |  |  |  | 16.83吨 |  |  | 0 |  |
| 色度 |  |  |  |  |  |  |  | 16倍 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 0 |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | 7.88 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  | 0.25吨 |  |  |  | 0.25吨 |  |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 1.97 |  |  | 0.57吨 |  |  |  | 0.57吨 |  |  | 0 |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  | 16.35 |  |  | 7.91吨 |  |  |  | 7.91吨 |  |  | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | / | 其中工艺废气排放口数量 (个) | / | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | / | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | / | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | / | / | / | / |
| 硫化氢 |  | / | / | / | / |
| 二氧化硫 |  | / | / | / | / |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 麦糟 | 3752.45吨 | 0 | 0 | 3752.45吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废酵母 | 1861.995吨 | 0 | 0 | 1861.995吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废硅藻土 | 84.35吨 | 0 | 0 | 84.35吨 | 处置 | 0 | 0 |  |
| 废纸皮 | 228.27吨 | 0 | 0 | 228.27吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 碎玻璃 | 1053.25吨 | 0 | 0 | 1053.25吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废胶纸 | 11.25吨 | 0 | 0 | 11.25吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 废标纸 | 45吨 | 0 | 0 | 45吨 | 利用 | 0 | 0 |  |
| 污水处理污泥 | 259.25吨 | 0 | 0 | 259.25吨 | 处置 | 0 | 0 |  |
| 垃圾 | 44.1吨 | 0 | 0 | 44.1吨 | 焚烧 | 0 | 0 |  |
| 900-023-29 HW29含汞废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合利用 | 0 | 0.161 | 是 |
| 900-249-08 HW08废矿物油废油 | 1.9吨 | 0 | 0 | 2.5吨 | 再利用 | 0 | 0 | 是 |
| 900-349-34 HW34废酸 |  | 0 | 0 |  | 处置 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5台液位检测机（Ⅲ类射线装置） | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2011年3月 | 污水 | 预酸化池+IC内循环厌氧反应器+活性污泥法 | 4000吨/日 |
| 粉尘处理设施 | 2011年3月 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 2个排放口，处理能力均为：17463~~32380m3/h。 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于广西珠江啤酒有限公司年产20万KL啤酒工程项目环境影响报告书的批复 | 啤酒厂 | 广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环管字【2007】414号 | 2007年10月10日 | 广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环验【2012】11号 | 2012年2月16日 |
| 南宁市保护局关于广西珠江啤酒有限公司新增易拉罐装啤酒生产线技改项目环境影响报告表的批复 | 啤酒厂 | 南宁市环境保护局 | 桂环侨建字【2014】31号 | 2014年6月26日 | 南宁市环境保护局 | 南环侨验【2015】14号 | 2015年9月21日 |
| 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司啤酒满瓶检测仪应用项目环境影响登记表的批复 | 满瓶检测 | 南宁市环境保护局 | 南环辐字【2012】3号 | 2012年2月7日 |  |  |  |
| 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司啤酒满瓶检测仪和满箱检测仪应用项目环境影响登记表的批复 | 满瓶、箱检测 | 南宁市环境保护局 | 南环侨审【2015】29号 | 2015年10月29日 |  |  |  |
| 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司申请辐射安全许可证的批复 | Ⅲ类射线装置 | 南宁市环境保护局 | 南环辐字【2012】4号 | 2012年2月7日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西珠江啤酒有限公司 | 91450100667027877G001V | 3年 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | pH值 | 色度 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | / | / | 300 | 6-9 | / | 400 |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 120 |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《广西珠江啤酒有限公司突发环境事件应急预案》 | 备案编号：450100-2018-063-M | 1、2020年6月23日开展公司级模拟氨系统泄漏“半盲”应急演练。 2、2020年8月27日开展公司级模拟氨泵设备维护后试机某个法兰松动漏氨应急演练。 3、2020年10月22日进行废油泄漏应急演练； | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。