广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州从化珠江啤酒分装有限公司  报出日期：2021年2月20日

表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 91440101191273393B | 林建明 | 广州市从化经济开发区太源路5号 | 020-87811238 | 主要生产经营是：啤酒的制造，主要的产品有：啤酒，年产量12万吨。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 废水排放口01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 13.197 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  |  | 0 |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 0 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 13.197 |  |  | 其他 去向量(万吨) |  |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  |  |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 达标排放量 |  |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |  |  |  | 80.75 |  |  | 10.66吨 |  |  |  | 10.66吨 |  |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 0.16吨 |  |  |  | 0.16吨 |  |  | 0 |  |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  | 34.43 |  |  | 4.54吨 |  |  |  | 4.54吨 |  |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.03吨 |  |  |  | 0.03吨 |  |  | 0 |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  | 4.39 |  |  | 0.58吨 |  |  |  | 0.58吨 |  |  | 0 |  |
| PH |  |  |  |  |  |  |  | 7.68 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 0 |  |
| 色度 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 0 |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 1.85吨 |  |  |  | 1.85吨 |  |  | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 4683.19 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 4683.19 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准 DB 44/765-2019 | ND（3） | 0 | 0 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 32.00 | 0.15吨 | 0.15吨 | 0 |
| 烟尘 |  | 6.23 | 0.03吨 | 0.03吨 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废纸皮（吨） | 2482.65 | 0 | 无 | 2482.65 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 碎玻璃（吨） | 4366.41 | 0 | 无 | 4366.41 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 污泥（吨） | 453.44 | 0 | 无 | 453.44 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废编织袋（吨） | 46.02 | 0 | 无 | 46.02 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废包装塑料胶带（吨） | 8.97 | 0 | 无 | 8.97 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废包装纤维带（吨） | 9.16 | 0 | 无 | 9.16 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废标纸（吨） | 192.88 | 0 | 无 | 192.88 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废铁（吨） | 102.11 | 0 | 无 | 97.94 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 新瓶塑料薄膜（吨） | 19.00 | 0 | 无 | 19.00 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废不锈钢桶（吨） | 3.13 | 0 | 无 | 3.13 | 利用 | 0 | 0 | 否 |
| 废机油 HW08（吨） | 0.653 | 0 | 无 | 0.863 | 利用 | 0.35 | 0.35 | 是 |
| 日光灯管HW29（支） | 86 | 0 | 无 | 262 | 贮存 | 0 | 0 | 是 |
| 废酸 HW34（吨） | 0.043 | 0 | 无 | 0.06 | 处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆桶HW49（个） | 198 | 0 | 无 | 192 | 清洗 | 6 | 6 | 是 |
| 废机油桶HW49（个） | 181 | 0 | 无 | 0 | 无 | 181 | 181 | 否 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1989年12月 | 污水 | 格栅井+厌氧池+好氧池+纤维盘式膜 | 1300吨/日 |
| 废气处理（天然气） | 2018年10月 | 废气 | 低氮燃烧器 | 8000立方/小时 |

备注：1. 污染类别：污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州从化珠江啤酒分装有限公司扩建项目 | 新增一条啤酒灌装生产线 | 从化市环境保护局 | 从环批[2009]33号 | 2009年5月11日 | 从化市环境保护局 | 从环验[2012]2号 | 2012年1月19日 |
| 广州从化珠江啤酒分装有限锅炉改造项目 | 锅炉改造 | 从化市环境保护局 | 从环批[2011]114号 | 2011年8月26日 | 从化市环境保护局 | 从环验[2012]1号 | 2012年1月29日 |
| 广州从化珠江啤酒分装有限新增桶装生产线项目 | 新增桶装生产线 | 从化市环境保护局 | 从环批[2012]39号 | 2012年4月19日 | 从化市环境保护局 | 从环验字[2012]41号 | 2012年6月7日 |
| 广州从化珠江啤酒分装有限燃煤锅炉改天然气锅炉 | 燃煤锅炉改天然气锅炉 | 广州市环境保护局 | 备案号：201844018400000368 | 备注：由原燃煤锅炉改为天然气锅炉，于2018年10月1日正式使用天然气锅炉，不再使用燃煤锅炉。 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 4401842011000014 | 2018年1月至2020年1月 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 五日生化需氧量 | Ph值 | 色度 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | 45 | 8 | 70 | 350 | 6.5-9.5 | 64 | 400 |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 |  |  | 150 |  |  | 20 |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《广州从化珠江啤酒分装有限公司突发环境事件综合应急预案》、《广州从化珠江啤酒分装有限公司环境风险评估报告》 | 备案编号：4401842018004 | 2020年12月举行雨污串联事故应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。